| IDENTIFICAÇÃO DO RELATÓRIO |  |  |
| --- | --- | --- |
| NÚMERO DO RELATÓRIO RCF-[SIGLA]-[0000]-[AAAA] | REVISÃO 00 | DATA DE EMISSÃO Escolher data ▾ |
| DOCUMENTO DE AQUISIÇÃO Contrato / pedido nº | ITEM / LISTA DE MATERIAL Item ou LM | PICQ Nº Código do PICQ |
| EMPREENDIMENTO Nome do empreendimento | FORNECEDOR / SUBFORNECEDOR Razão social | DATA DA INSPEÇÃO Escolher data ▾ |
| MATERIAL Descrição do equipamento (tensões, potência) |  | Nº DE SÉRIE / PEP Nº de série / PEP |

| SITUAÇÃO DA INSPEÇÃO | Escolher ▾ |
| --- | --- |

| ITEM | CONTROLE / ENSAIO | SITUAÇÃO ▾ |
| --- | --- | --- |
| 1 · TRANSFORMADOR MONTADO – ENSAIOS FINAIS |  |  |
| 1.1 | Aspecto visual | Escolher ▾ |
| 1.2 | Dimensional | Escolher ▾ |
| 1.3 | Resistência dos enrolamentos em todas as derivações do CDC | Escolher ▾ |
| 1.4 | Relação de transformação | Escolher ▾ |
| 1.5 | Polaridade | Escolher ▾ |
| 1.6 | Deslocamento angular | Escolher ▾ |
| 1.7 | Sequência de fases | Escolher ▾ |
| 1.8 | Resistência de isolamento dos enrolamentos | Escolher ▾ |
| 1.9 | Resistência de isolamento do núcleo e armadura | Escolher ▾ |
| 1.10 | Perdas em carga e impedância de curto-circuito com ciclo de comutação | Escolher ▾ |
| 1.11 | Perdas em vazio e corrente de excitação | Escolher ▾ |
| 1.12 | Perdas em vazio e corrente de excitação (antes dos dielétricos) | Escolher ▾ |
| 1.13 | Perdas em vazio e corrente de excitação (após os dielétricos) com ciclo de comutação a vazio | Escolher ▾ |
| 1.14 | Levantamento da curva de saturação | Escolher ▾ |
| 1.15 | Impulso atmosférico alta tensão e H0 | Escolher ▾ |
| 1.16 | Impulso atmosférico baixa tensão e X0 | Escolher ▾ |
| 1.17 | Impulso atmosférico terciário | Escolher ▾ |
| 1.18 | Impulso de manobra | Escolher ▾ |
| 1.19 | Tensão induzida de longa duração com medição de descargas parciais | Escolher ▾ |
| 1.20 | Tensão aplicada à frequência industrial | Escolher ▾ |
| 1.21 | Estanqueidade e resistência à pressão | Escolher ▾ |
| 1.22 | Capacitância entre enrolamentos e terra e entre enrolamentos (fator de potência) | Escolher ▾ |
| 1.23 | Capacitância e fator de potência das buchas | Escolher ▾ |
| 1.24 | Resposta em frequência | Escolher ▾ |
| 1.25 | Impedância terminal | Escolher ▾ |
| 1.26 | Ponto de orvalho (URSI) | Escolher ▾ |
| 1.27 | Vácuo e deformação | Escolher ▾ |
| 2 · TRANSFORMADORES DE CORRENTE DE BUCHA |  |  |
| 2.1 | Relação de transformação | Escolher ▾ |
| 2.2 | Polaridade | Escolher ▾ |
| 2.3 | Resistência elétrica dos enrolamentos | Escolher ▾ |
| 2.4 | Tensão aplicada à frequência industrial | Escolher ▾ |
| 2.5 | Resistência de isolamento | Escolher ▾ |
| 3 · ARMÁRIO DE CONTROLE / ACESSÓRIOS E FIAÇÃO AUXILIAR |  |  |
| 3.1 | Aspecto dos acessórios e fiação | Escolher ▾ |
| 3.2 | Funcional dos acessórios | Escolher ▾ |
| 3.3 | Tensão aplicada à frequência industrial nos componentes e circuitos | Escolher ▾ |
| 3.4 | Continuidade dos circuitos elétricos de comando, controle, proteção e medição | Escolher ▾ |
| 3.5 | Funcional do comutador | Escolher ▾ |
| 3.6 | Resistência de isolamento | Escolher ▾ |
| 3.7 | Endereçamento da fiação (anilhamento) | Escolher ▾ |
| 3.8 | Ajuste da imagem térmica | Escolher ▾ |
| 3.9 | Verificação dimensional | Escolher ▾ |
| 3.10 | Verificação da lista de materiais | Escolher ▾ |
| 3.11 | Verificação da aderência da camada de pintura | Escolher ▾ |
| 3.12 | Verificação da espessura total da camada de pintura | Escolher ▾ |
| 4 · ÓLEO ISOLANTE |  |  |
| 4.1 | Físico-químico – inicial | Escolher ▾ |
| 4.2 | Físico-químico – final | Escolher ▾ |
| 4.3 | Cromatografia – antes dos dielétricos | Escolher ▾ |
| 4.4 | Cromatografia – após os dielétricos | Escolher ▾ |
| 5 · PINTURA |  |  |
| 5.1 | Espessura de película seca | Escolher ▾ |
| 5.2 | Aderência | Escolher ▾ |

Legenda: AP Aprovado · APC Aprovado após correções · NAP Não aprovado · NR Não realizado · R Realizado · AL Aguardando laudo · AU Autorizado · NAU Não autorizado · IMP Improdutivo · N/A Não aplicável

| 1 | OBJETIVO |
| --- | --- |

Atender à convocação nº da convocação, de data ▾, para testemunhar a realização dos ensaios escolher ▾, conforme PICQ aprovado.

| 2 | DOCUMENTOS DE REFERÊNCIA |
| --- | --- |

| Código | Título | Revisão |
| --- | --- | --- |
| Código do PICQ | Plano de Inspeção e Controle da Qualidade | Rev. |
| Norma ABNT / IEC | Título da norma | Ano |
| ET do cliente | Título | Rev. |
| Desenho / lista de materiais | Título | Rev. |

| 3 | MATERIAL INSPECIONADO |
| --- | --- |

| Descrição | Nº de série / PEP | Quantidade |
| --- | --- | --- |
| Descrição do equipamento | Nº de série | Qtd. |

| 4 | PENDÊNCIAS |
| --- | --- |

| Nº | Descrição da pendência | Responsável | Status ▾ |
| --- | --- | --- | --- |
| 01 | Descrever a pendência ou “Não há” | Responsável | Escolher ▾ |
| 02 | Descrever a pendência ou “Não há” | Responsável | Escolher ▾ |
| 03 | Descrever a pendência ou “Não há” | Responsável | Escolher ▾ |

| 5 | ENSAIOS TESTEMUNHADOS |
| --- | --- |

| Ensaio | Evidência (foto / boletim) | Resultado ▾ |
| --- | --- | --- |
| Fator de potência do isolamento e capacitância das buchas | Foto nº / boletim | Escolher ▾ |
| Resistência de isolamento dos enrolamentos | Foto nº / boletim | Escolher ▾ |
| Resistência de isolamento do núcleo | Foto nº / boletim | Escolher ▾ |
| Relação de transformação: AT × BT; BT × terciário; AT × terciário | Foto nº / boletim | Escolher ▾ |
| Resistência ôhmica dos enrolamentos de AT, BT e terciário | Foto nº / boletim | Escolher ▾ |
| Relação de transformação dos TCs | Foto nº / boletim | Escolher ▾ |
| Resistência de enrolamento dos TCs | Foto nº / boletim | Escolher ▾ |
| Resistência de isolamento dos TCs | Foto nº / boletim | Escolher ▾ |
| Escolher ou digitar o ensaio ▾ | Foto nº / boletim | Escolher ▾ |
| Escolher ou digitar o ensaio ▾ | Foto nº / boletim | Escolher ▾ |

| 6 | PARECER TÉCNICO |
| --- | --- |

Os ensaios relacionados no item 5, realizados em data ▾, foram testemunhados pela SGS e apresentaram resultados escolher ▾ aos critérios do PICQ e das normas de referência, conforme situação registrada na tabela de controles. Ensaios pendentes, próximas datas e observações.

| 7 | REGISTRO FOTOGRÁFICO |
| --- | --- |

| Foto 1 – Objeto: ensaio | Foto 2 – Objeto: ensaio |
| --- | --- |
| Foto 3 – Objeto: ensaio | Foto 4 – Objeto: ensaio |
| Foto 5 – Objeto: ensaio | Foto 6 – Objeto: ensaio |

Para mais registros: selecione as duas últimas linhas (foto + legenda), copie e cole abaixo.

| 8 | CONTROLE DE REVISÕES |
| --- | --- |

| Rev. | Data | Descrição | Elaborado | Aprovado |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 00 | data ▾ | Emissão inicial | Inspetor | Resp. técnico |
| 01 | data ▾ | Descrição da alteração | Inspetor | Resp. técnico |